Voorbeeld

Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Kerkgebouw Hersteld Hervormde Gemeente

te ….....

Inhoudsopgave

1.	Inleiding en toelichting	3

2.	Situatietekening	4

3.	Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens	5

4.	Alarmeringsprocedure intern en extern	6

4.1. Interne alarmering	6

4.2. Externe alarmering	6

5.	Stroomschema alarmering	7

6.	Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie	8

7.	Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm door de aanwezigen	9

7.1. Bij het ontdekken van brand	9

7.2. Hoe te handelen bij ontruimingsalarm	9

8.	Taken hulpverlener	10

9.	Tekeningen	12

10.	Verklaring en symbolen	13

11.	Logboek ontruimingsplan	14

1. Inleiding en toelichting

In ieder gebouw, dus ook in een kerkgebouw of een verenigingsgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat de bezoekers resp. aanwezigen het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten.

Deze situatie kan zich voordoen bij:

- brand;

- wateroverlast;

- stormschade;

- bommelding;

- gaslekkage;

- in opdracht van bevoegd gezag;

- of andere voorkomende gevallen.

Hiervoor is naast de genomen preventie- en preparatiemaatregelen een ontruimingsplan nodig.

Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de opzet van dit plan bij de kosters en bij alle hulpverleners van de kerk bekend moet zijn.

Door middel van instructie en minimaal één jaarlijkse oefening zal dit ontruimingsplan aan de praktijk worden getoetst en zo nodig worden bijgesteld.

Toelichting

- Van het ontruimingsplan behoren de (regelmatige) bezoekers van de betreffende gebouwen het hoofdstuk "Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm door bezoekers" te kennen. Dit is voor de bezoekers duidelijk door het plaatsen van bordjes “Wat te doen bij brand” op duidelijk zichtbare plaatsen in de gebouwen.

- De kosters en het hulpverleningsteam moeten het ontruimingsplan goed kennen.

- Alle bezoekers moeten opdrachten en commando’s van het hoofd van het hulpverleningsteam en het hulpverleningsteam opvolgen.

- In situaties waarin niet is voorzien, zal naar bevinding van zaken moeten worden gehandeld.

- Bij een calamiteit moeten alle gebruikers en hoofden van het hulpverleningsteam elkaar informeren en op de hoogte houden van de voortgang van het incident.

- De kerkenraad is verantwoordelijk voor de hulpverleningsorganisatie in de kerkelijke gebouwen, volgens de Arbowet artikel 15.

Dit plan is opgesteld in opdracht van de kerkenraad door het hulpverleningsteam van de Hersteld Hervormde Gemeente te …............. in [maand] [jaar].

Dit plan wordt beheerd door het hoofd van de hulpverleningsorganisatie en wordt jaarlijks geactualiseerd.

2. Situatietekening

TIP: Gebruik hier eventueel een luchtfoto / kaart van Google Maps

Naam Bouwwerk	: ……………

Adres	: ……………

Postcode/Gemeente	: ……………

Beheerder	: .................

Telefoonnummer	: …..............

3. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Gegevens van het gebouw	:

Naam	:

Adres	:

Telefoonnummer	:

Openingstijden	:

Het object maakt deel uit van ……… en bevindt zich op de … verdieping.

Nadere omschrijving en indeling van totale bouwwerk.

Nadere omschrijving van het betreffende object, zoals;

De hoofdingang bevindt zich:

Bezoekers:

- In de kerkzaal bevinden zich tijdens de zondagse diensten (globaal tussen 9.00 en 11.00 uur en 16.00 – 18.00 uur) ca. xxx personen (xxx op de galerij en xxx op de begane grond).

- De vergaderzalen worden vooral 's avonds (doordeweeks) gebruikt. Er zijn maximaal xxx bezoekers aanwezig in de zalen (globaal tussen 18.00 en 23.00 uur).

Alarmering:

- De inrichting beschikt over een eigen omroepinstallatie (bij de infobalie) waarmee kan worden ontruimd.

- Handbrandmelders worden direct doorgemeld naar de regionale alarmcentrale van de brandweer, via de brandmeldcentrale van de beheerder.

- Bij brandmeldingen wordt het gebouw indien nodig ontruimd door een ontruimingssignaal in combinatie met de omroepinstallatie.

- Er wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde “slow-whoop” signaal. Dit is een oplopend signaal met verschillende toonhoogtes, gevolgd door een ingesproken standaardbericht via de omroepinstallatie.

Hulpverleningsorganisatie:

Bestaat uit:

- een hoofd van het hulpverleningsteam;

- een hulpverleningsploeg bestaande uit vrijwilligers binnen de kerk die enkele malen per jaar samen oefenen.

Communicatiemiddelen:

- Er kan gebruik gemaakt worden van de telefoon in de xxx ruimte om hulp van derden in te roepen.

4. Alarmeringsprocedure intern en extern

4.1. Interne alarmering

Interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in het betreffende gebouw alsmede de overige gebruikers van het bouwwerk te waarschuwen. Tevens wordt hiermee de hulpverleningsorganisatie gestart.

Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt:

- De hulpverleningsorganisatie wordt gewaarschuwd door het ontruimingssignaal van de ontruimingsinstallatie of door het constateren van een calamiteit.

- Alle aanwezigen (bezoekers e.d.) worden gewaarschuwd door het ontruimingssignaal gevolgd door een gesproken bericht door het hoofd van het hulpverleningsteam. Deze zal zijn boodschap geven vanaf de kansel (in de kerkzaal) of via de geluidsversterking in de zalen.

4.2. Externe alarmering

Externe alarmering is bedoeld om de hulpdiensten ter plaatse te krijgen.

Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt:

Bel het alarmnummer 112. Vraag aan de telefonist om politie, brandweer of ambulance.

Aan de desbetreffende centralist moet worden verteld:

- naam van de melder;

- naam en adres van het gebouw;

- welke plaats, gemeente;

- aard van het incident en eventuele bijzonderheden;

- of er slachtoffers zijn, waar en hoeveel.

Taak van (minimaal) 1 lid van het hulpverleningsteam is het opwachten van de hulpdiensten op de afgesproken plek buiten het gebouw.

- Stroomschema alarmering (voorbeeld, geen directe doormelding naar brandweer)

6. Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie

Melding van een incident in de kerkzaal of in één van de aangrenzende gebouwen kan op 2 manieren:

- Door de automatische rookmelders die het ontruimingsalarm aansturen, of

- Doordat een bezoeker het incident constateert.

- Automatische melding:

Als de rook door een automatische melder wordt gedetecteerd, zal er waarschijnlijk niemand in die ruimte aanwezig zijn. Het BHV-team wordt dan ook gealarmeerd door de ontruimingsalarminstallatie. Zoals in ho. 5 in het schema is aangegeven, zal het Hoofd-BHV de leiding op zich nemen. De volgende stappen worden ondernomen:

  - H-BHV controleert de plaats van de melding

  - Is de melder onterecht afgegaan, meldt H-BHV dit (eventueel via de predikant) aan de aanwezigen

  - Is de melder terecht afgegaan, meldt H-BHV dit aan de aanwezigen en meldt de vervolgstappen.

  - Als er ontruiming nodig is, meldt H-BHV dit eerst aan de BHV-ers. Deze nemen hun afgesproken posities in tbv de ontruiming.

  - H-BHV geeft instructies aan de aanwezigen hoe er ontruimt moet worden. BHV-ers ondersteunen de ontruiming.

  - Ten eerste worden de direct bedreigde ruimtes ontruimd, gevolgd door de verder weg liggende ruimtes. In principe wordt het gehele gebouw waar het incident zich voordoet ontruimd.

- Melding door bezoeker

Een bezoeker die een incident waarneemt, meldt dit aan de koster / beheerder. Deze meldt het incident door aan de H-BHV en heeft daarna zijn eigen taken. Vervolgens worden de stappen a – f zoals hierboven beschreven doorlopen, met uitzondering van stap b.

Verzamelplaats bij ontruiming

- Bij ontruiming van alleen de inrichting is de verzamelplaats voor het personeel na de ontruiming de centrale hal.

- Bij totale ontruiming van het bouwwerk is de verzamelplaats van het personeel ….

- Op de verzamelplaats wordt appèl gehouden. Vermissing van personeel resp. personen wordt direct doorgegeven aan het hoofd van de bedrijfshulpverlening.

7. Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm door aanwezigen

7.1. Bij het ontdekken van brand

- Sla alarm via de dichtstbijzijnde handbrandmelder en informeer het hoofd BHV / de koster mondeling over de locatie, aard en omvang van de brand.

- voorkom paniek, blijf rustig, schreeuw en ren niet.

- breng in gevaar zijnde personen in veiligheid.

- maak indien mogelijk een aanvang met de brandbestrijding, denk daarbij aan uw eigen veiligheid en die van andere personen.

- blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond.

- indien zelf blussen bij beginnenden brand niet mogelijk is, begin met ontruimen van het u toegewezen gedeelte volgens de ontruimingsinstructie.

- begeef u daarna naar de verzamelplaats, dit is het parkeerterrein.

- verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats.

7.2. Hoe te handelen bij ontruimingsalarm (signaal of gesproken bericht)

- U wordt gewaarschuwd door het ontruimingsalarm gevolgd door een gesproken bericht door de H-BHV-er.

- Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond.

- Maak gebruik van de dichtstbijzijnde nood- resp. uitgang.

- Begeef u daarna naar de verzamelplaats, dit is het parkeerterrein.

- Verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats.

8. Taken hoofd BHV (bijvoorbeeld de koster / beheerder)

8.1. Taak bij een mondelinge (brand)melding

Het hoofd-BHV:

- neemt de melding aan van de melder;

- controleert de melding en beslist of ontruiming nodig is;

- handelt indien ontruiming niet nodig is de melding zelf verder af;

- Informeert de aanwezigen bij de beslissing tot ontruiming en stuurt het BHV-team aan;

- handelt verder de taken af als bij 8.2.

8.2. Taak bij een brandmelding door een handbrandmelder

Het hoofd-BHV:

- controleert de melding op de ontruimingsalarminstallatie en beslist of ontruiming nodig is;

- handelt indien ontruiming niet nodig is de melding zelf verder af;

- Informeert de aanwezigen bij de beslissing tot ontruiming en stuurt het BHV-team aan;

- Begeeft zich naar de verzamelplaats en geeft daar verdere instructies;

- Houdt contact met de koster en de kerkenraad en meldt hen het resultaat van de ontruiming.

Controlelijst hoofd-BHV

- zijn brandweer of andere hulpdiensten al gewaarschuwd?

- is de bedrijfshulpverleningsploeg ingezet?

- zijn hoofden bedrijfshulpverlening van andere bouwdelen ingelicht?

- wordt de brandweer opgevangen en begeleid?

- krijgt de brandweer informatie, sleutels en plattegronden?

- hoe loopt de ontruiming (krijgt hij terugkoppeling)?

- wordt er voorkomen dat het publiek de inrichting kan betreden?

9. Taken basishulpverlener (BHV-er)

9.1. Taak BHV-er een melding via de personenzoekinstallatie.

De bedrijfshulpverlener:

- begeeft zich na de oproep van het hoofd-BHV naar zijn / haar plaats in het gebouw;

- treedt ter plaatse handelend op t.a.v. de specifieke BHV taken;

- houdt een nacontrole en controleert de inrichting op achterblijvers (denk aan kasten, nissen, toiletten en dergelijke);

- sluit ramen en deuren en schakelt apparaten uit;

- onderhoudt contact met het hoofd-BHV;

- geeft de leiding van de werkzaamheden over aan de brandweer wanneer deze ter plaatse is.

Hierna begeven alle leden van BHV-team zich naar de verzamelplaats.

10. Taken kerkenraad / kerkvoogdij

10.1. Bij een calamiteit

De kerkenraad / kerkvoogdij:

- begeeft zich na een ontruiming naar de verzamelplaats;

- heeft de eindverantwoordelijkheid van de totale ontruiming;

- draagt verantwoordelijkheid voor het optreden van eigen organisatie;

- draagt zorg voor inlichten van de familie bij eventuele slachtoffers;

- informeert de nieuwsmedia (in overleg met brandweer).

10.2. Algemeen

De kerkenraad/kerkvoogdij draagt zorg voor de naleving van de instructies en voorschriften met betrekking tot de veiligheid, voorgeschreven door onder meer de brandweer en de Arbowet.

Hij/zij is verantwoordelijk voor de geoefendheid van het BHV-team bij:

- brand;

- hulpverlening;

- ontruiming enz.

De kerkenraad/kerkvoogdij is verantwoordelijk voor regelmatige controle van:

- blusmiddelen;

- installaties;

- bereikbaarheid van het bouwwerk (ook bij sneeuw en ijzel).

12. Tekeningen

13. Verklaring en symbolen

14. Logboek ontruimingsplan

| Mutaties ontruimingsplan |
| --- |
| Datum | Reden | Omschrijving |

| Ontruimingsoefeningen |
| --- |
| Datum | Bijzonderheden |

# Text boxes

Het ontruimingsplan ligt in het kantoor van de koster. Tevens is een exemplaar bij het hoofd van de hulpverleningsorganisatie aanwezig. Het plan is digitaal beschikbaar gesteld aan de leden van het hulpverleningsteam.

GOEDGEKEURD

Brandweer

Hoofd Afdeling Preventie

d.d.

Versie:		1.0

Datum:		01-01-01

Melding door ontruimingssysteem of mondeling

H-BHV controleert melding

Melding terecht / onterecht

Melding onterecht: H-BHV informeert aanwezigen hierover

Melding terecht

H-BHV maakt melding in logboek

Koster belt 112

H-BHV informeert aanwezigen en BHV-team

BHV-team ontruimt gebouw

Koster wacht hulpdiensten op

Koster brengt hulpdiensten bij H-BHV.

BHV-team meldt resultaat ontruiming bij  H-BHV.

H-BHV = Hoofd BHV-team

BHV = Basishulpverleningsteam